## Justificativas
Ord | Produtos | Qtd | Valor Unit | Valor Total | Justificativa
1 | Cromatografia Gasosa Quadrupolo com Espectrometria de Massa | 1 | 480000 | 480000 | Substituido pelo Cromatografo de ions, já adquirido através do Convênio firmado entre o Governo do Estado do Paraná e o Banco Mundial -Conforme Extrato de Contrato do Diário Oficial e Parecer Técnico ref. Pregão Eletrônico nº 001/2012-IAP – PROTOCOLO Nº 07.988.229-1 (Docs. Anexos)
2 | Estufas de Esterilização e Secagem 231 L | 5 | 7000 | 35000 | Recebido em Convênio IAP e ANA, conforme Termo de Responsabilidade ANA assinado em 2018 (Doc. Anexo)
3 | Incubadora para DBO com tomadas internas | 1 | 12000 | 12000 | Mantido na solicitação para aquisição através do MMA
4 | Incubadora para DBO com Foto período | 1 | 12000 | 12000 | Sendo adquirido através da SAC nº 001/2019 com recursos do Convênio firmado entre o IAP e ITAIPU BINACIONAL (Doc. Anexo)
5 | Analisador de TOC (Carbono Orgânico Total) | 1 | 300000 | 300000 | A aquisição do Analisador de TOC e outros equipamentos de laboratório está no processo encaminhado para a Agência Nacional de Águas - ANA em 2017, conforme relação (Doc. anexo)
6 | Leitor de Óleos e Graxas | 1 | 80000 | 80000 | Mantido na solicitação para aquisição através do MMA
7 | Sistema de Purificação e Ultra purificação de Água | 2 | 20000 | 40000 | Recebido em Convênio IAP e ANA, conforme Termo de Responsabilidade ANA assinado em 2018 (Doc. Anexo)
8 | Buretas Automáticas com Unidade Intercambiável | 1 | 29335 | 29335 | Mantido na solicitação para aquisição através do MMA
9 | Refrigerador duplex frost- free capacidade 479 litros | 1 | 3800 | 3800 | Sendo adquirido através da SAC nº 001/2019 com recursos do Convênio firmado entre o IAP e ITAIPU BINACIONAL (Doc. Anexo)
|  |  | Total | 992135

## Listagem
Ord. | Equipamentos | Qtd | Valor Médio Unitário | Valor Médio Total
1 | Bureta automática com unidade intercambiável - Dosimat | 6 | 9024.12 | 54144.72
2 | Incubadora DBO com tomada interna | 4 | 12713.34 | 50853.36
3 | Agitador Magnético com Aquecimento | 12 | 1677.65 | 20131.8
4 | Balança Analítica (0,0001g) - Shimadzu com Calibração RBC | 3 | 7920.3517 | 23761.055
5 | Balança Semi-Analítica (0,001g) - Shimadzu com Calibração RBC | 2 | 3855.414 | 7710.828
6 | Espectrofotometro Visível DR3900 | 3 | 18946.144 | 56838.432
7 | Extrator Óleos e Graxas - TE044-8/50 | 3 | 11841.1667 | 35523.5
8 | Termoreator para DQO | 3 | 6564.7875 | 19694.3625
9 | Medidor de Cor Aquacolor - Cor | 3 | 5757.2733 | 17271.82
10 | KIT MEDIDOR BANCADA ISE ORION STAR ou equivalente | 3 | 12917.935 | 38753.805
11 | ELETRODO COMB PARA NITRATO compatível com o medidor ISE | 3 | 4139.02 | 12417.06
12 | ELETRODO AMONIA ALTA PERFORMACE compatível com o medidor ISE | 3 | 3361.3833 | 10084.15
13 | ELETRODO DE REFERENCIA JUNCAO DUPLA compatível com o medidor ISE | 3 | 4608.2133 | 13824.64
14 | ELETRODO COMB PARA CLORETO compatível com o medidor ISE | 3 | 3643.8167 | 10931.45
15 | ELETRODO COMB PARA CIANETO compatível com o medidor ISE | 3 | 4039.74 | 12119.22
16 | ELETRODO COMB PARA PRATA/SULFETO compatível com o medidor ISE | 3 | 5045.95 | 15137.85
17 | ELETRODO DE PH TECNOLOGIA ROSS ULTRA - VIDRO compatível com o medidor ISE | 3 | 1780.2767 | 5340.83
18 | Oximetro de bancada YSI 5000 (Completo com cabos) | 3 | 15468.234 | 46404.702
19 | Condutivímetro de Bancada YSI 3100 (completo com célula) ou WTW | 3 | 9481.0517 | 28443.155
20 | PH DE BANCADA MODELO YSI PH1200 (completo com eletrodo) ou WTW | 3 | 5240.1367 | 15720.41
21 | ELETRODO DE PH/MV PARA INSTRUMENTO YSI PH 1200 ou WTW | 6 | 934.6633 | 5607.98
22 | pHmetro de Campo YSI MODELO PRO10 (Completo com cabo, sensor e maleta) ou WTW | 3 | 6317.8333 | 18953.5
23 | Sensor pHmetro de Campo YSI PRO10 ou WTW | 3 | 1524.9275 | 4574.7825
24 | Oximetro de Campo YSI MODELO PRO20 (Completo com cabo, sensor e maleta) ou WTW | 3 | 8264.31 | 24792.93
25 | Sensor Oximetro de Campo YSI MODELO PRO20 ou WTW | 3 | 3612.4225 | 10837.2675
26 | Condutivímetro de Campo YSI MODELO PRO30 (Completo com cabo, sensor e maleta) | 3 | 7200.4833 | 21601.45
27 | Eletrodo medidor de pH, combinado Ag/AgCl, junção anular, selado, corpo em vidro, com 1 metro de cabo, com conector BNC. | 10 | 441.15 | 4411.5
28 | SISTEMA DE DESTILAÇÃO DE CIANETO | 1 | 19043.9667 | 19043.9667
29 | BOMBA DISPENSADORA/DOSADORA DE LÍQUIDOS, PARA MEIOS DE CULTURA. | 2 | 24201.64 | 48403.28
30 | BANHO TERMOSTATIZADO PARA RESFRIAMENTO DE CONDENSADORES | 3 | 9549.6033 | 28648.81
31 | Combinado Freezer/Refrigerador para Laboratório | 2 | 18181 | 36362
|  |  | 229117.0045 | 718344.6162
Note on B16: IAP: Orçamento TECNAL inclui estes eletrodos juntamente com o equipamento, conforme cotação encaminhada
Note on B18: IAP: Retirado orçamento Analyser
Note on B28: IAP: Corrigido pois eletrodo cotado pela Analyser corresponde a este item

## Listagem Com Orçamentos
EMPRESAS |  |  | Marte |  | Pachane |  | Hexis |  | Linecontrol |  | Tecnal |  | SOLAB |  | Clean |  | Digilab |  | Pró-análise |  | Merse |  | Analyser |  | Metrohm |  | Akso |  | Labstore |  | Ethik |  | Thermo |  | VALOR MÉDIO
Ord. | Equipamentos | Qtd | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1 | Bureta automática com unidade intercambiável - Dosimat | 6 | 36139.36 | 216836.16 | 4476 | 26856 | 4888 | 29328 |  |  | 3581 | 21486 |  |  |  |  | 4834 | 29004 | 5050.48 | 30302.88 | 4200 | 25200 | [12 empty] | 9024.12 | 54144.72
2 | Incubadora DBO com tomada interna | 4 | 18159.32 | 72637.28 | 5125 | 20500 | 39000 | 156000 |  |  | 4260.72 | 17042.88 | 4200 | 16800 |  |  | 5535 | 22140 | [16 empty] | 12713.34 | 50853.36
3 | Agitador Magnético com Aquecimento | 12 |  |  | 1782 | 21384 | 2082 | 24984 |  |  | 1551.25 | 18615 | 1050 | 12600 |  |  | 1923 | 23076 | [16 empty] | 1677.65 | 20131.8
4 | Balança Analítica (0,0001g) - Shimadzu com Calibração RBC | 3 |  |  | 7472 | 22416 | 11298 | 33894 |  |  | 6020.57 | 18061.71 | 6100 | 18300 |  |  | 8127 | 24381 | [6 empty] | 8504.54 | 25513.62 | [8 empty] | 7920.3517 | 23761.055
5 | Balança Semi-Analítica (0,001g) - Shimadzu com Calibração RBC | 2 |  |  | 3255 | 6510 | 5507 | 11014 |  |  | 2666.07 | 5332.14 |  |  |  |  | 3599 | 7198 | [6 empty] | 4250 | 8500 | [8 empty] | 3855.414 | 7710.828
6 | Espectrofotometro Visível DR3900 | 3 | 38455.76 | 115367.28 |  |  | 22720 | 68160 | 18200 | 54600 | 10394.96 | 31184.88 | 4960 | 14880 | [20 empty] | 18946.144 | 56838.432
7 | Extrator Óleos e Graxas - TE044-8/50 | 3 |  |  | 12992.5 | 38977.5 | [6 empty] | 8500 | 25500 |  |  | 14031 | 42093 | [16 empty] | 11841.1667 | 35523.5
8 | Termoreator para DQO | 3 | 8633.4 | 25900.2 |  |  | 10340 | 31020 | 4385.75 | 13157.25 |  |  | 2900 | 8700 | [20 empty] | 6564.7875 | 19694.3625
9 | Medidor de Cor Aquacolor - Cor | 3 |  |  |  |  | 9818 | 29454 | 4733.82 | 14201.46 | [16 empty] | 2720 | 8160 | [6 empty] | 5757.2733 | 17271.82
10 | KIT MEDIDOR BANCADA ISE ORION STAR ou equivalente | 3 | 8954.74 | 26864.22 |  |  | 13109 | 39327 | 9723 | 29169 | 19885 | 59655 | [22 empty] | 12917.935 | 38753.805
11 | ELETRODO COMB PARA NITRATO compatível com o medidor ISE | 3 | 2641.76 | 7925.28 |  |  | 6890 | 20670 | 2885.3 | 8655.9 | [24 empty] | 4139.02 | 12417.06
12 | ELETRODO AMONIA ALTA PERFORMACE compatível com o medidor ISE | 3 | 3598.85 | 10796.55 |  |  | 3600 | 10800 | 2885.3 | 8655.9 | [24 empty] | 3361.3833 | 10084.15
13 | ELETRODO DE REFERENCIA JUNCAO DUPLA compatível com o medidor ISE | 3 | 1234.46 | 3703.38 |  |  | 1879 | 5637 | 10711.18 | 32133.54 | [24 empty] | 4608.2133 | 13824.64
14 | ELETRODO COMB PARA CLORETO compatível com o medidor ISE | 3 | 2171.15 | 6513.45 |  |  | 5875 | 17625 | 2885.3 | 8655.9 | [24 empty] | 3643.8167 | 10931.45
15 | ELETRODO COMB PARA CIANETO compatível com o medidor ISE | 3 | 2165.48 | 6496.44 |  |  | 5914 | 17742 | [26 empty] | 4039.74 | 12119.22
16 | ELETRODO COMB PARA PRATA/SULFETO compatível com o medidor ISE | 3 | 2202.9 | 6608.7 |  |  | 7889 | 23667 | [26 empty] | 5045.95 | 15137.85
17 | ELETRODO DE PH TECNOLOGIA ROSS ULTRA - VIDRO compatível com o medidor ISE | 3 | 1234.46 | 3703.38 |  |  | 2723 | 8169 | 1383.37 | 4150.11 | [24 empty] | 1780.2767 | 5340.83
18 | Oximetro de bancada YSI 5000 (Completo com cabos) | 3 | 19368.92 | 58106.76 | 18110 | 54330 |  |  | 9100 | 27300 | 16170 | 48510 |  |  | 14592.25 | 43776.75 | [18 empty] | 15468.234 | 46404.702
19 | Condutivímetro de Bancada YSI 3100 (completo com célula) ou WTW | 3 | 10794.16 | 32382.48 | 9699 | 29097 | 12529 | 37587 | 7900 | 23700 | 8660 | 25980 |  |  | 7304.15 | 21912.45 | [18 empty] | 9481.0517 | 28443.155
20 | PH DE BANCADA MODELO YSI PH1200 (completo com eletrodo) ou WTW | 3 | 7637.32 | 22911.96 | 5163 | 15489 | 6545 | 19635 | 3010 | 9030 | 4610 | 13830 |  |  | 4475.5 | 13426.5 | [18 empty] | 5240.1367 | 15720.41
21 | ELETRODO DE PH/MV PARA INSTRUMENTO YSI PH 1200 ou WTW | 6 | 2008.99 | 12053.94 |  |  |  |  | 285 | 1710 |  |  |  |  | 510 | 3060 | [18 empty] | 934.6633 | 5607.98
22 | pHmetro de Campo YSI MODELO PRO10 (Completo com cabo, sensor e maleta) ou WTW | 3 | 5852.08 | 17556.24 | 7512 | 22536 | 4259 | 12777 | 6508.27 | 19524.81 | 6385 | 19155 |  |  | 7390.65 | 22171.95 | [18 empty] | 6317.8333 | 18953.5
23 | Sensor pHmetro de Campo YSI PRO10 ou WTW | 3 | 2008.99 | 6026.97 |  |  |  |  | 1805.22 | 5415.66 | 1018.5 | 3055.5 |  |  | 1267 | 3801 | [18 empty] | 1524.9275 | 4574.7825
24 | Oximetro de Campo YSI MODELO PRO20 (Completo com cabo, sensor e maleta) ou WTW | 3 | 12547 | 37641 | 6473 | 19419 | 6712 | 20136 | 9453.61 | 28360.83 | 5780 | 17340 |  |  | 8620.25 | 25860.75 | [18 empty] | 8264.31 | 24792.93
25 | Sensor Oximetro de Campo YSI MODELO PRO20 ou WTW | 3 | 8721.13 | 26163.39 |  |  |  |  | 3279.06 | 9837.18 | 1102.5 | 3307.5 |  |  | 1347 | 4041 | [18 empty] | 3612.4225 | 10837.2675
26 | Condutivímetro de Campo YSI MODELO PRO30 (Completo com cabo, sensor e maleta) | 3 | 8777.8 | 26333.4 | 5252 | 15756 | 8108 | 24324 | 8598.5 | 25795.5 | 4690 | 14070 |  |  | 7776.6 | 23329.8 | [18 empty] | 7200.4833 | 21601.45
27 | Eletrodo medidor de pH, combinado Ag/AgCl, junção anular, selado, corpo em vidro, com 1 metro de cabo, com conector BNC. | 10 |  |  |  |  | 686 | 6860 | 262.45 | 2624.5 | [12 empty] | 375 | 1125 | [10 empty] | 441.15 | 4411.5
28 | SISTEMA DE DESTILAÇÃO DE CIANETO | 1 |  |  | 19675 | 19675 |  |  |  |  | 15939.9 | 15939.9 |  |  |  |  | 21517 | 21517 | [16 empty] | 19043.9667 | 19043.9667
29 | BOMBA DISPENSADORA/DOSADORA DE LÍQUIDOS, PARA MEIOS DE CULTURA. | 2 |  |  | 28147 | 56294 |  |  |  |  | 22518.92 | 45037.84 |  |  |  |  | 21939 | 43878 | [16 empty] | 24201.64 | 48403.28
30 | BANHO TERMOSTATIZADO PARA RESFRIAMENTO DE CONDENSADORES | 3 |  |  | 9947 | 29841 |  |  |  |  | 7958.81 | 23876.43 |  |  |  |  | 10743 | 32229 | [16 empty] | 9549.6033 | 28648.81
31 | Combinado Freezer/Refrigerador para Laboratório | 2 | [26 empty] | 19311 | 38622 | 21242 | 42484 | 13990 | 27980 | 18181 | 36362
718344.6162
Note on B17: IAP: Orçamento TECNAL inclui estes eletrodos juntamente com o equipamento, conforme cotação encaminhada