PROTOCOLO nº.:

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 001/2019

UNIDADE SOLICITANTE:

OBJETO DETALHADO: Aquisição de equipamentos para o Setor de Amostragem e Laboratórios Ambientais de Curitiba de Físico Química e Ecotoxicologia do IAP/DIMAP.

JUSTIFICATIVA DETALHADA: Equipamentos faltantes e necessários de aquisição para a realização de ensaios em campo, para o acondicionamento de amostras, a germinação de microorganismo (Daphinia spp) e para a realização de parâmetros gravimétricos em nossos Laboratórios, necessários para atendimento dos serviços de fiscalização, monitoramento e licenciamento deste Instituto Ambiental do Paraná - IAP e CONVÊNIO ITAIPU.

| PLANILHA DE VALORES – LOTE 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIFICAÇÃO | QT. | UD |  | A SOLAB | B LABSTORE | C TECNAL | MENOR PREÇO |
| Câmara de Germinação (incubadora) com controle de temperatura e foto período para testes de ecotoxicidade. | 1 | ud |  | 10.626,00 | 10.511,00 | 16.280,00 | 10.511,00 |
| PLANILHA DE VALORES – LOTE 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÃO | QT. | UD |  | A INDREL | B LABSTORE | C SOLAB | MENOR PREÇO |
| Câmara Refrigeradora de amostras com controle de temperatura | 1 | ud |  | 11.680,00 | 11.799,00 | 9.450,00 | 9.450,00 |
| PLANILHA DE VALORES – LOTE 03 |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÃO | QT. | UD |  | A VISOMES | B MARCONI | C SOLAB | MENOR PREÇO |
| Estufa para secagem com circulação forçada, capacidade mínima 150L, com Qualificação Térmica | 1 | ud |  | 10.000,00 | 10.085,00 | 12.020,00 | 10.000,00 |
| PLANILHA DE VALORES – LOTE 04 |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÃO | QT. | UD |  | A MARTE | B LINECONTROL | C CLEAN | MENOR PREÇO |
| Analisador/Medidor portátil do OD - Oxímetro com sensor extra, calibrado RBC, inclusive o sensor de temperatura | 4 | ud |  | 21.268,13 | 10.021,11 | 6.917,70 | 27.670,80 |
| PLANILHA DE VALORES – LOTE 05 |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÃO | QT. | UD |  | A MARTE | B CLEAN | C TECNAL | MENOR PREÇO |
| Analisador/Medidor portátil de pH - PHMETRO, com calibração RBC do eletrodo e do sensor de temperatura. | 5 | ud |  | 6.235,80 | 7.862,00 | 8.004,60 | 31.179,00 |
| PLANILHA DE VALORES – LOTE 06 |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÃO | QT. | UD | A MARTE |  | B CLEAN | C TECNAL | MENOR PREÇO |
| Analisador/Medidor portátil de Condutividade - CONDUTIVÍMETRO, com calibração RBC do eletrodo e sensor de temperatura | 5 | ud |  | 9.331,08 | 7.240,00 | 9.140,00 | 36.200,00 |

VALOR TOTAL: MENOR PREÇO R$ 125.010,80 (Cento e vinte e cinco mil, dez reais e oitenta centavos)

CHECK LIST REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (CERTIDÕES)

CND FEDERAL: -; CND ESTADUAL: -; CND MUNICIPAL: -; FGTS: -; CND TRABALHISTA: -

VALOR PREVISTO DE AQUISIÇÃO: R$ 125.010,80 (Cento e vinte e cinco mil, dez reais e oitenta centavos)

SOLICITANTE:

DATA: 04/02/19

ASSINATURA:

PARECER TÉCNICO: EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DE AQUISIÇÃO PARA ATENDER AOS REQUISTOS TÉCNICOS EXIGIDOS PELA NORMA ISO/IEC 17025, NA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS LABORATORIAIS, VISANDO A ACREDITAÇÃO DOS LABORATÓRIOS AMBIENTAIS DO IAP/DIMAP.

ET: PARA A REFERIDA AQUISIÇÃO, DEVEM SER UTILIZADOS OS RECURSOS ESTABELECIDOS NO CONVÊNIO Nº. 4500047036 FIRMADO ENTRE A ITAIPU E O IAP EM 22/03/2018, ESTABELECIDOS NO PLANO DE TRABALHO, ITEM 5.5 - EQUIPAMENTOS, NO VALOR DE R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS), SENDO 20% (R$ 18.000,00) CONTRAPARTIDA DO IAP e 80% (R$ 72.000,00), RESSARCIDOS PELA ITAIPU BINACIONAL.

DIRETOR: IVONETE COELHO DA SILVA CHAVES

DATA: 04/02/2019

ASSINATURA: