Questionário – Módulo IV: Edificações
1. A afirmação: "Para a instalação da iluminação de emergência é necessário seguir certos procedimentos para a sua eficácia. Dentre esses, os locais de instalação é um fator importante, sendo que as rotas de fuga, auditório, refeitórios e teatros são os locais obrigatórios para a instalação da iluminação de emergência" é verdadeira ou falsa?

Escolha uma opção:
( ) Verdadeiro 
( ) Falso 

2. Na adequação de edificações existentes destinadas aos estabelecimentos da rede pública de ensino do Estado do Paraná - Segurança Contra Incêndio e Pânico - são exigidos procedimentos específicos. Dentre esses procedimentos, encontram-se as medidas básicas. Sobre estas, é correto afirmar:

Escolha uma:

a. Apenas as edificações novas com até 1.000 m2 devem possuir medidas básicas de segurança. 
b. Todas as edificações da rede pública estadual de ensino, independente da área total construída e do número de pavimentos, deverão possuir as medidas básicas de segurança contra incêndio e pânico. 
c. Apenas as edificações novas com mais de 1.000 m2  devem possuir medidas básicas de segurança. 
d. Apenas as edificações antigas com mais de 1.000 m2 devem possuir medidas básicas de segurança.

3. A distância máxima entre os pontos de sinalização deverá ser de ______, possibilitando a visualização do ponto seguinte durante a rota de fuga. Assinale a alternativa que completa a lacuna.

Escolha uma:
a. 15 metros 
b. 03 metros 

c. 02 metros 

d. 50 metros

4. Todas as escolas deverão possuir condições mínimas necessárias para que, em caso de incêndio ou pânico, as pessoas possam abandonar a edificação protegidas em sua integridade física e as guarnições de bombeiros tenham acesso ao combate do fogo ou a retirada de pessoas. Denominam-se essas condições mínimas como Saídas de Emergência. As Saídas de Emergência podem ser compostas pelos seguintes elementos:

Escolha uma:
a. Acessos, Rotas de Saída, Escadas ou Rampas e Pisos de Descarga (acesso à área externa). 
b. Acessos, Rampas, Escadas e Rotas de Entrada. 

c. Pisos de Acesso, Rampas, Escadas, Rotas de Fuga. 

d. Acessos, Rotas de Entrada, Rampas (acesso à área interna).

5. O conjunto básico de sinalização que uma edificação deve apresentar é constituído por quatro categorias que correspondem a:

Escolha uma:

a. Alarme, alerta, orientação/salvamento, equipamentos. 
b. Equipamentos, proibição, alerta, orientação/salvamento. 
c. Autorização, proibição, equipamento e alarme. 

d. Alerta, alarme, proibição e salvamento

6. Um dos itens de procedimentos de segurança contra incêndio e pânico corresponde aos extintores, que são equipamentos portáteis ou sobrerrodas, utilizados para combate a princípios de incêndios. Sobre os extintores, é correto afirmar:

Escolha uma:

a. Deverão ser instalados de maneira que 20 metros seja a distância máxima a ser percorrida pela pessoa que vai operar o extintor. 

b. Os extintores deverão possuir capacidade para as três classes de incêndio (A - materiais sólidos. B - líquidos inflamáveis. C - equipamentos energizados). 
c. As duas alternativas disponíveis estão corretas.
7. Sobre a sinalização de equipamento de combate a incêndio é correto afirmar:

Escolha uma:

a. Deve estar a uma altura de 2,5 m do piso. 

b. Deve estar abaixo do equipamento sinalizado. 

c. Deve estar a uma altura de 1,80 m do piso, abaixo do equipamento sinalizado. 
d. Deve estar a uma altura de 1,80 m do piso, acima do equipamento sinalizado
8. A distância máxima a ser percorrida do ponto mais distante até a escada não poderá ser superior a:

Escolha uma:

a. 15 metros nas edificações com apenas uma escada no mesmo bloco e 12 metros nas edificações com duas ou mais escadas no mesmo bloco. 
b. 20 metros nas edificações com apenas uma escada no mesmo bloco e 30 metros nas edificações com duas ou mais escadas no mesmo bloco. 
c. 05 metros nas edificações com apenas uma escada no mesmo bloco e 10 metros nas edificações com duas ou mais escadas no mesmo bloco. 

d. 50 metros nas edificações com apenas uma escada no mesmo bloco e 12 metros nas edificações com duas ou mais escadas no mesmo bloco.

9. Umas das medidas básicas de segurança contra incêndio e pânico é a instalação de corrimãos. Sobre isso, é correto afirmar que:

Escolha uma:

a. Os corrimãos deverão ser instalados somente nas rampas 
b. Os corrimãos deverão ser instalados em ambos os lados das escadas ou rampas, sem cantos vivos. 

c. Os corrimãos deverão ser instalados apenas no lado direito das escadas ou rampas. 

d. Os corrimãos deverão ser instalados apenas no lado esquerdo das escadas ou rampas.

10. As portas são rotas de saída importantes e seguem certas recomendações. Marque a alternativa que apresenta as recomendações incorretas:
Escolha uma:

a. Salas com capacidade acima de 200 pessoas devem ser dotadas de portas com barra antipânico. 

b. Os materiais de acabamento e revestimento das rotas de fuga devem ser incombustíveis, assim como os pisos dessas rotas, que também devem ser antiderrapantes. 
c. Somente as portas que dão acesso à rua devem abrir no sentido de fuga. 
d. As portas das rotas de saída e das salas com capacidade acima de 50 pessoas devem abrir no sentido da fuga. 

